N á v r h

Obecné zastupiteľstvo podľa  § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a vyhlášky MŽP SR č. 259/2005 Z.z. o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

všeobecnE záväznÉ nariadenIE

obce Mankovce

číslo: 9/2017

o núdzovom zásobovaní pitnou vodou

v období krízovej situácie

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

§ 1

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje :

- práva a povinnosti zásobovateľa, ktorý spôsob núdzového zásobovania pitnou vodou vykonáva,

- práva a povinnosti konečného spotrebiteľa núdzového zásobovania pitnou vodou,  / ďalej len spotrebiteľ /

- spôsob a režim núdzového zásobovania pitnou vodou,

- požiadavky na kvalitu vody

Čl.  2

Zásobovanie vodou v núdzových situáciách

§ 2

- V obci Mankovce je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou verejným vodovodom , ktorého prevádzkovateľom je Obec Mankovce. Celková kapacita verejného vodovodu je 3,1./sek (údaj podľa aktuálneho odberu),  celkový počet zásobovaných obyvateľov je 533.  Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou sa vykonáva aj z individuálnych studní, ktorých je v obci cca 150. ( Počet studní  je aj s tými odberateľmi, ktorí sú napojení na verejný vodovod ).

- Príprava na zásobovanie vodou na obdobie núdzovej situácie je plánovanie a prijímanie preventívnych opatrení na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre obyvateľov, pre subjekty hospodárskej mobilizácie,

- Núdzové zásobovanie vodou sa vykonáva v prípade, že dodávku  pitnej vody nebude možné zabezpečiť ani v rozsahu obmedzeného zásobovania (cca 30 % súčasnej spotreby) alebo prerušenia dodávky vody z verejného vodovodu, z dôvodu mimoriadnej udalosti:

- pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,

- pri obmedzení zásobovania vodou,

- pri poruche na verejnom vodovode,

- deštrukčnej činnosti zničením potrubia, zničením akumulačnej nádrže, vodojemu alebo úpravne pitnej vody a znemožnením dopravy pitnej vody obyvateľstvu,

- kontaminácie pitnej vody na trase dodávky alebo na zdrojoch pitnej vody a jej následného znemožnenia požívania na pitné a potravinárskej účely,

- mimoriadnych klimatických podmienok ( vysoké teploty a pokles zásob surovej vody na výrobu pitnej vody.)

(4) Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť  príslušným orgánom a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody  lehotách v zmysle § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

(5) Núdzové zásobovanie vodou vykonáva prevádzkovateľ na odberných miestach cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.

Čl. 3

Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou.

§ 3

Podľa rozsahu a dopadu na dodávku pitnej vody obyvateľstvu cestou verejného vodovodu je v obci využiteľný variant:

1/ Obec Mankovce nedisponuje vlastnou cisternovou súpravou na pitnú vodu, avšak cestou Západoslovenskej vodárenskej  spoločnosti a.s. Nitra, rozvozom pitnej vody v cisterne do určeným miest výdaja ( výdajní) podľa spracovaného harmonogramu výdaja je možné v priebehu dňa zabezpečiť výdaj pitnej vody všetkým obyvateľom v postihnutej časti obce ( resp. na celom území obce),

2/ Rozvozom balenej pitnej vody do lokalít dodá spoločnosť, ktorá bude vybratá, a s ktorou bude následne uzatvorená dohoda o dodávke balenej pitnej vody  priamo do výdajní pitnej vody.

3/ Použitím vody zo studní. Na území obce sa nachádzajú individuálne studne,  pri rodinných domoch  - cca 150 studní, ktoré po vykonaní hygienickej a zdravotnej úpravy vody, môžu slúžiť ako zdroj pitnej vody  a v každom prípade ako zdroj úžitkovej vody.

Čl. 4

Organizácia núdzového zásobovania

§ 4

Určenie výdajní pitnej vody

- Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni z hľadiska hustoty obyvateľov sa na základe vyhodnotenia situácie určujú nasledovné výdajne pitnej vody, pre variantu 1/ a 2/ :

Výdajňa č. 1:    pri č. domu 27  v čase od 7,00 do 08,00  hod                         ( 20 m² )

Výdajňa č. 2 :   parkovisko pri  Obecnom úrade od 8,30 do 9,30 hod.           ( 30 m² )

Výdajňa č. 3 :   pri predajni COOP Jednota  v čase od 10,00 do 11,00 hod.   ( 30 m² )

Výdajňa č. 4 :   pri č. domu 132 v čase od 11,30 do 12,30 hod.                      ( 20 m² )

Výdajňa č. 5 :   pri č. domu 207 v čase od 13,00 do 14,00 hod.                       ( 20 m² )

Výdajňa č. 6 :   pri č. domu 47 v čase od   14,30 do 15,30 hod.                       ( 20 m² )

- Forma a kapacita výdaja bude spresnená na základe skutkového stavu krízovej situácie, kde bude určený počet a jednotlivé odberné miesta  aktualizované podľa potreby krízovým štábom obce.

- Pre variantu 3/ svojpomocne zo studní,  ktoré spĺňajú podmienky, v čase 7,00 do 21,00 hod..

§ 5

Zásobovaní obyvatelia a zodpovedné osoby za výdaj pitnej vody:

Výdajňa č. 1:  obyvatelia „lokality Kosenica“,

Výdajňa č. 2:  obyvatelia „ začiatok a centrum obce“,

Výdajňa č. 3 : obyvatelia „lokality Lúky“,

Výdajňa č. 4 : obyvatelia „lokality pri Rybníku“,

Výdajňa č. 5 : obyvatelia „lokality smer Zlatno“,

Výdajňa č. 6 : obyvatelia „lokality Bôrina a Mlyn“

Zodpovedné osoby pri vydávaní vo výdajniach budú určené menovacím dekrétom obce Mankovce:

Výdajňa č. 1:   Jozef Ťažký

Výdajňa č. 2:   Šimkovič Vladimír

Výdajňa č. 3:   Michal Doskoč

Výdajňa č. 4:   Vladimír Rumanko

Výdajňa č. 5:   Štefan Rajnoha

Výdajňa č. 6:   Martin Doskoč

§ 6

Určenie zodpovedných zástupcov obce

a/ Pre koordináciu a spoluprácu s OcÚ : Jaroslav Belúch, starosta obce

b/ Pre koordináciu s dodávateľom pitnej vody: Michal Doskoč, poslanec OZ

§ 7

Obdobie núdzového zásobovania

Po vyhlásení núdzového stavu a na základe analýzy a vyhodnotenia situácie obec stanoví obdobie núdzového zásobovania a množstvá dodávanej pitnej vody podľa Vyhl. MŽP SR č. 259/2005 Z. z. a predpokladané obnovenie zásobovania pitnou vodou normálnym spôsobom.

V tomto období zvlášť zvýrazniť zákaz používania pitnej vody na iné účely a riešiť aj formu dodávky úžitkovej vody na sociálne a hygienické účely.

Čl. 5

Práva a povinnosti

§ 8

- Zásobovateľ je povinný zabezpečiť núdzové zásobovanie pitnou vodou podľa harmonogramu rozvozu v dohodnutom množstve

- Krízový štáb je povinný určiť odberové množstvo pitnej vody  na jeden deň a osobu. Spotrebiteľ má právo určené množstvo pitnej vody odobrať a  v rozvozový deň pristaviť si vlastnú kalibrovanú nádobu na odber pitnej vody na miesto určené pre odber vody.

- Zásobovateľ zníži prípadne odmietne núdzové zásobovanie pitnou vodou ak ju spotrebiteľ využíva na iný než dohodnutý účel.

- Núdzové zásobovanie pitnou vodou vykonáva zásobovateľ cisternou z odberného miesta verejného vodovodu..

Čl. 6

Požiadavky na kvalitu vody

§ 9

- Zásobovateľ zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou - cisternou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu vody.

- Spotrebiteľ zodpovedá sám za kvalitu už odobratého množstva pitnej vody.

Čl. 7

Obdobie núdzového zásobovania

§ 10

Po vyhlásení núdzového stavu a na základe analýzy a vyhodnotenia situácie obec stanoví obdobie núdzového zásobovania a množstvá dodávanej pitnej vody podľa  Vyhlášky MŽP SR č. 259/2005 Z. z. a predpokladané obnovenie zásobovania pitnou vodou normálnym spôsobom.  V tomto období zvlášť zvýrazniť zákaz používania pitnej vody na iné účely a riešiť aj formou dodávky úžitkovej vody na sociálne a hygienické účely.

Čl. 8

Záväzné nariadenia obce pre núdzové zásobovanie obyvateľov

Úlohy, opatrenia a postup na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou vyplývajúce z plánu núdzového zásobovania obec vyhlási miestnym rozhlasom a zverejní písomnou formou na miestach k tomu obvyklých.

Čl. 9

Záverečné ustanovenia

1/    Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o núdzovom zásobovaní pitnou vodou sa zrušuje VZN  č. 10/2016 zo dňa  07.12.2015.

2/   Obecné zastupiteľstvo obce Mankovce sa na tomto všeobecne záväznom nariadení č.  9/2017 uznieslo dňa ...................

Článok  9

Účinnosť

Toto VZN obce nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Jaroslav Belúch

starosta obce

VZN zverejnené: vyvesené: ..........................

zvesené :  ..........................